ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред.бр. | опис | Количина | Јединица мере | Јединична цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Припремни радови у постојећим котларницама- припрема грађевинског простора за одвод кондезата и електро инсталације за повезивање опреме | 3 | ком |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња Кондезационог гасног котрла снаге 48kW Vaillant (или одговарајући) tip ecoTEC VU-486/5-5 са интегрисаном циркулационом пумпом са променљивим бројем обртаја | 3 | ком |  |  |
| 3. | Повезивање постојеће топловодне инсталације у објекту са новим гасним котлом - комплет са свим потребним материјалом | 3 | ком |  |  |
| 4. | Функционално испитивање и пуштање у рад | 3 | ком |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |
| СВЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |