Идентификациони број листе

|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Нова Црња ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР | Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) |
| --- | --- |

Датум:

Надзирани субјекат:

Предмет контроле - објекат:

Грађевинска дозвола број:

Потврда о пријави радова број:

Датум почетка радова:

Датум завршетка радова:

|  | - ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је извођач радова: привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник? |  | * | да | не |
| - Да ли је извођач уписан у одговарајући регистар за грађење објеката, односно извођење радова, из члана 133.став 2. Закона? |  | * | да | не |

| 1.1. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА РАДОВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Да ли је инвеститор поднео пријаву радова? | да-2 | не-0 |
| - Да ли је инвеститор обезбедио обележавање грађевинске парцеле? | да-2 | не-0 |
| - Да ли је инвеститор обезбедио обележавање градилишта одговарајућом таблом? | да-2 | не-0 |
| - Да ли је инвеститор закључио Уговор са извођачем радова? * | да-2 | не-0 |
| - Да ли је инвеститор одредио стручни надзор? *** | да-2 | не-0 |
| - Да ли стручни надзор има одговарајућу лиценцу? *** | да-2 | не-0 |

|  | 1.2. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је извођач радова потписао пројекат за извођење? |  | * | да-2 | не-0 |
| - Да ли је извођач радова решењем одредио одговорног извођача? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли одговорни извођач има одговарајућу лиценцу? |  |  | да | не |
| - Да ли је одговорном извођачу обезбедио уговор о грађењу и документацију на основу које се гради објекат? |  | * | да-2 | не-0 |
| - Да ли је извођач радова поднео органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о завршетку израде темеља? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли је извођач радова поднео органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу? |  | * | да-2 | не-0 |
| - Да ли је обезбедио превентивне мере за безбедан и здрав рад? |  | * | да-2 | не-0 |

|  | 1.3. ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно пројекту за извођење? |  |  | да-5 | не-0 |
| - Да ли се радови изводе у складу са стандардима квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме? |  |  | да-5 | не-0 |
| - Да ли је обезбеђен приступ локацији и несметано одвијање саобраћаја? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли је заштићена околина за време трајања грађења? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли је обезбеђена сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околина? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно материјала, инсталација и опреме? |  |  | да-2 | не-0 |
| - Да ли води грађевински дневник? |  | ** | да-2 | не-0 |
| - Да ли води грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције? |  | ** | да-2 | не-0 |
| - Да ли обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења? |  | ** | да-2 | не-0 |
| - Да ли на градилишту обезбеђује уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се објекат гради? |  | ** | да-2 | не-0 |

|  | 1.4. ОБАВЕЗЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли контролише да ли се грађење врши према грађевинској дозволи или решењу о одобрењу за реконструкцију, односно према пројекту за грађевинску дозволу или идејном пројекту за реконструкцију и пројекту за извођење? |  | *** | да-5 | не-0 |
| - Да ли врши проверу квалитета извођења свих радова(сва запажања у току вршења стручног надзора уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом)? |  | *** | да-5 | не-0 |
| - Да ли врши проверу примене прописа,стандарда и текничких норматива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама? |  | *** | да-5 | не-0 |
| - Да ли врши контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.), уколико је то предвиђено уговором о вршењу стручног надзора са инвеститором? |  | *** | да-2 | не-0 |
| - Да ли проверава да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет(атест, сертификат, извештај о испитивању и др.)? |  | *** | да-5 | не-0 |
| - Да ли врши проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта(радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.)? |  | *** | да-5 | не-0 |

| 2. ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Да ли у саставу пројекта за извођење постоји обезбеђење темељне јаме? | да-2 | не-0 |
| - Мишљење и напомене |  |  |

- * не примењује се за класе објеката и врсту радова дефинисаним чланом 2. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.85/2015);

- ** не примењује се за класу категорије „А“ објеката дефинисано чланом 3. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.85/2015);

- *** не примењује се за класу категорије „А“ објеката као и објекте дефинисаним чланом 4. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.85/2015);

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  79   (100%)

Делимична контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да''(*,**,***):  30   (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':      (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                              М.П.                            ГРАЂЕВИНСКИ  ИНСПЕКТОР

____________________                                                                __________________________